
南京工业职业技术大学
雪松苑屋顶消防水箱采购项目
询价通知书

项目编号：HW2022033X

（采购代理机构编号：2240SUMEC/GXGG1116）

采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司

2022年7月
目   录

1第一章 询价公告


4第二章 投标人须知


5一、总则


51.适用法律


52.定义


63.政策功能（本项目不适用）


74.询价费用


75.询价文件的约束力


7二、询价文件


76.询价文件构成


77.询价文件的澄清、补充或修改


8三、响应文件的编制


88.响应文件的语言、计量单位、货币和编制


89.响应文件的组成


910.询价保证金（本项目不适用）


1011.响应文件的有效期


1012.响应文件的签署及其形式


10四、响应文件的递交


1013.响应文件的密封及标记


1114.询价的截止日期


1115.响应文件被拒绝接收的情形


1116.响应文件的修改或撤回


11五、询价程序及最后报价


1117.询价程序


1118.询价小组


1219.询价程序


1220.无效响应文件与终止询价


13六、成交


1321.推荐成交候选供应商


1322.询价过程保密


1323.确认成交供应商


1324.成交的通知


1325.签订合同


15第三章 成交标准


16第四章 采购技术规格及要求


18第五章  拟签订的合同文本


21第六章  响应文件格式及附件


22附件一 询价申请及声明


23附件二 报价明细表


24附件三 商务条款偏离表


25附件四 技术条款偏离表


26附件五 资格证明文件


261、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）


272、法人代表授权书


283、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度


294、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力


305、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录


316、依法缴纳税收的记录


327、依法缴纳社会保障资金的记录


338、本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包





第一章 询价公告

项目概况

南京工业职业技术大学 雪松苑屋顶消防水箱采购项目的潜在投标人应在江苏苏美达仪器设备有限公司，南京市长江路198号14楼获取采购文件，并于2022年7月15日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：HW2022033X（采购代理机构编号：2240SUMEC/GXGG1116）
2、项目名称：雪松苑屋顶消防水箱

3、采购方式： (询价

4、预算金额：人民币10万元，超过预算金额作无效投标处理。
5、采购需求：

	名称
	规格型号尺寸
	数量

	屋顶消防水箱
	长5.5米、高1.5米、宽3米，满足25立方水量要求
	1

	进水阀门
	50mm
	2

	出水阀门
	100mm
	2

	水流指示器
	dm100
	1

	浮球阀
	dm100
	1

	水箱进出水管


	100mm
	10米

	水箱材质
	304—2B
	


6、合同履行期限：中标后七个工作日备料，2022年7月30日前安装结束
7、本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求
1、符合下列规定，提供证明材料（包括但不限于）：
1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明； 

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4)有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录；
5)参加本次投标活动前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
2、不允许将本项目内容以任何方式进行分包、转包。
3、拒绝下述投标人参加本次采购活动的情形：
1)投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。
2)凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3)拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录失信行为记录名单、采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与采购活动。采购代理机构在评标时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道查询供应商在招标公告发布之日前的信用记录并保存。

三、获取采购文件
时间：2022年7月1日至2022年7月8日，每天上午09:00至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）；若潜在投标人未能在购买采购文件的截止时间之前向采购代理机构购买，则其投标将被拒绝。

地点：江苏苏美达仪器设备有限公司，南京市长江路198号14楼。

方式：在线发售，具体要求详见其他补充事宜。

售价：300元人民币，售后不退。

四、响应文件提交

提交投标文件开始时间：2022年7月15日09点00分（北京时间）

提交投标文件截止时间、开标时间：2022年7月15日09点30分（北京时间）

地点：南京市仙林大学城羊山北路1号南京工业职业技术大学仙林校区南门保安室（届时会有工作人员统一收取）
五、开启
时间：2022年7月15日09点30分（北京时间）

地点：南京市仙林大学城羊山北路1号南京工业职业技术大学仙林校区南门保安室（届时会有工作人员统一收取）
六、其他补充事宜
1、在线购买采购文件操作流程如下：
（1）用微信关注采购代理机构公众号“苏美达仪器”。
（2）进入公众号-“商业会”-“在线购标”。
（3）输入在本项目的项目编号（例：1116），点击查询。添加您所要购买的采购文件到购物车，输入购买单位、领购人信息以及发票信息，提交订单并确认微信支付即可，经确认信息无误后采购文件电子版将发送至领购人邮箱。
注意事项：
1）请确保领购人邮箱真实准确无误，采购文件电子版将发送至该邮箱；
2）请准确并完整填写开票信息，非采购代理机构或平台原因，采购文件发票一经开具不予退换。
2、本项目招标公告发布媒体：南京工业职业技术大学校园网（http://www.niit.edu.cn/）
3、本项目中标公告发布媒体：南京工业职业技术大学计划财务处、招标中心网站 （http://cwc.niit.edu.cn/）
4、有关招投标的事项和本项目的更正公告敬请关注南京工业职业技术大学校园网(网址：www.niit.edu.cn)，也可以与招标中心联系
5、因疫情防控需要，外来人员入校需扫码登记个人信息，经校内联系人确认、联系部门领导审批及保卫处登记备案后入校。联系方式详见投标人须知前附表
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息
名 称：南京工业职业技术大学
地址：仙林大学城羊山北路1号
项目联系人：陈老师 13770822777
招标中心联系人：纪老师 025-85864066
2、采购代理机构信息
名 称：江苏苏美达仪器设备有限公司
地　址：南京市长江路198号
联系方式：李婧怡 025-84532580
3、项目联系方式
项目联系人：纪老师
电　话：025-85864066
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	主要内容

	1
	采购人：南京工业职业技术大学

地址：仙林大学城羊山北路1号

项目联系人：陈老师 13770822777

招标中心联系人：纪老师 025-85864066

	2
	采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司
文件发售联系人：李婧怡025-84532580 lijingyi@sumec.com.cn
联系地址：南京市长江路198号
邮政编码：210018

	3
	项目名称：雪松苑屋顶消防水箱

项目编号：HW2022033X（采购代理机构编号：2240SUMEC/GXGG1116）

	4
	采购方式：询价

	5
	响应文件有效期：供应商提交响应文件截止之日起30天

	6
	询价保证金：保证金必须在报价文件接受截止时间之前，以参与供应商的名称，按询价函规定的金额，以银行电汇、网银转账的形式（其他形式一律拒绝）缴纳到指定账户（需在汇款的附言中注明“项目名称”及汇款用途）。询价保证金的汇款凭证必须随报价文件一并递交，未按要求提交询价保证金的，按无效响应处理。

保证金金额：1000元（人民币壹仟元整）

具体账户信息：

户名：南京工业职业技术大学；

开户行：交通银行南京城北支行

账号：83200066030180101000086

	7
	响应文件份数：正本1份，副本3份，电子版1份。（电子版须为响应文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写。如多分包投标，电子版可合并一个U盘提交。电子文档用于存档，以U盘（请勿提交刻录光盘）形式递交，当纸质正本文件和电子文档不一致时，以纸质正本文件为准。U盘不予退还。）

	8
	响应文件开始接收时间：详见公告

响应文件接收截止时间：详见公告

响应文件接收地点：详见公告

询价会议时间：同响应文件接收截止时间

地点：同响应文件接收地点

	9
	响应报价：

所有投标响应均以人民币报价。供应商的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到采购人现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。

注：投标人报价为最终报价，如因国家政策调整，增加的税费由投标人自行承担。

	10
	现场勘查要求：

本项目不组织。供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

	11
	信用信息：

1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。

2）信用信息查询截止时点：采购公告发布之日24时前。

3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。

4）信用信息的使用规则：拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	12
	招标代理服务费：本项目不收取中标服务费。

	13
	投标报价中的投标价不得超过采购公告、采购文件规定的预算价和最高限价，超过规定的预算价和最高限价的响应文件，按无效投标处理。 


一、总则
1.适用法律

1.1 参照《政府采购非招标采购方式管理办法》。

2.定义

2.1本文件中采购代理机构为 江苏苏美达仪器设备有限公司；采购人为南京工业职业技术大学；供应商系指参加询价并满足采购文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人；成交供应商系指最后成交的供应商。

2.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3“用户或使用单位”指使用服务的单位。

3.政策功能（本项目不适用）

3.1促进中小企业发展政策：

（1）促进小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（2）监狱企业扶持政策：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

（3）残疾人福利性单位扶持政策：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2 节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.4根据财库（2011）59号文规定，如为信息系统项目，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商不得再参加该分项目的采购活动。但属于《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的单一来源方式采购情形的，不适用本条。

3.5为推进社会诚信体系建设，根据财政部等政策要求，在政府采购活动中查询、使用信用记录，推进政府采购领域联合惩戒工作。

在政府采购活动中，通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

4.询价费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加询价的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.询价文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目询价谈判，即被认为接受了本询价文件的规定和约束。

二、询价文件
6.询价文件构成

6.1 询价文件有以下部分组成：

（1）询价公告

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）拟签订的合同文本

（5）响应文件格式及附件
6.2 供应商应当按照询价文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。
6.3供应商被视为充分熟悉本询价项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

7.询价文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查询价文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清询价文件的疑点，可用书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将以书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一询价文件的供应商。

7.2 采购代理机构可对已发出的询价文件用更正公告的方式进行必要的澄清或者修改，并以书面形式通知所有获取文件的供应商。

7.3 采购代理机构发出的以上澄清或修改的内容文件均作为询价文件的组成部分，与询价文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到询价文件修改的通知，并受其约束。

7.4 当询价文件与以上澄清或修改公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的澄清或修改为准。 

7.5为使供应商有足够的时间按询价文件的澄清或修改要求修正响应文件，采购代理机构有权决定推迟响应截止时间和响应时间，并按7.2条规定的方式通知供应商。
三、响应文件的编制

8.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

8.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关询价的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3报用户指定地点现场交货人民币价，包含一切费用；中标后，招标人可以协助成交供应商办理相关免税手续，如根据国家相关政策无法免税，则一切税款均由成交供应商自行承担。

8.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权询价代表签字。
8.5供应商应在响应文件中写清相应的采购文件编号、供应商全称、地址、电话、传真，并由授权代表签字或盖章。

8.6供应商应按照询价文件所规定的内容顺序，统一用A4规格幅面打印（为节约资源，建议双面打印）、装订成册（建议胶装）并编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

9.响应文件的组成

9.1 供应商应当根据询价文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对询价文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。若供应商未按询价文件的要求提供资料，或未对询价文件做出实质性响应，将导致响应文件被视为无效。

9.2 响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9.3 响应文件的商务部分：

商务部分是证明供应商有资格参加询价和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足询价采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※ 询价申请及声明；

（2）※ 法人代表授权书（原件）及法定代表人、供应商授权代表身份证复印件； 

（3）询价保证金交纳证明材料（提供复印件）；

（4）※供应商资格条件证明文件；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

9.4 响应文件的技术部分：

技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的，并符合询价文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图表和数据等。提供的货物和服务如与询价文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“※”项目不得有缺失或无效：

  （1）货物、服务内容的详细说明；

  （2）※《技术条款偏离表》；

  （3）项目方案；

  （4）服务承诺；

  （5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

9.5 响应文件的价格部分：

（1）询价文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦询价结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

（4）参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格；

（5）供应商所报的各分项响应单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应，其响应文件将被认定为无效响应。

9.6 响应文件的其他部分：

其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

注：供应商递交的响应文件，所有内容均应真实有效；投标商所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等）；如果投标商违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由供货商承担。
10.询价保证金（本项目不适用）

10.1作为响应文件的一部分，供应商应按照询价文件要求的数额和办法缴纳询价保证金；询价保证金有效期应当与响应文件有效期一致。

询价保证金金额及形式：详见供应商须知前附表；
10.2未成交的供应商，其询价保证金将在成交通知书发出后五个工作日内无息退还。未成交供应商应主动与响应文件接收人联系办理询价保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理询价保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

10.3成交供应商的询价保证金将按要求缴纳招标代理服务费后在采购合同签订后五个工作日内退还。

10.4发生下列情况之一，询价保证金将被没收：

（1）成交供应商在成交后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

（2）投标有效期内撤回其投标的；
（3）提供虚假材料谋取成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（6）成交供应商在成交后将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（7）成交供应商在成交后拒绝履行合同义务的。

11.响应文件的有效期

11.1供应商提交响应文件截止之日起90天内，响应文件应保持有效，有效期短于此规定的响应文件将被拒绝或视为无效。

11.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原响应文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标，询价保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长询价保证金的有效期。受响应文件有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12.响应文件的签署及其形式

12.1供应商应按本款下述规定以及投标人须知前附表规定的数量提交响应文件。每份响应文件均须在封面上清楚表明“正本”“副本”或“电子版”字样，如果它们之间有差异，则以正本为准。

12.2响应文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经授权代表签署，副本可以为正本的复印件。

12.3响应文件不应有涂改、增删之处。但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署或盖单位公章。

 四、响应文件的递交

13.响应文件的密封及标记

13.1供应商应分别把正本和副本响应文件都用封套加以密封，并在封套上标明“正本”、“副本”及电子版。 

13.2外封套和内封套上均须按采购代理机构提供的格式写明：

采购代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司

采购代理机构地址：南京市长江路198号

采购文件编号： 
采购项目包号（如有）：第XX包

采购项目名称：

供应商的全称、地址、电话和传真。

写明询价时启封。

13.3响应文件未按上述规定密封者，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对未按规定密封造成提前开封或未密封的响应文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回投标人。

14.询价的截止日期

14.1响应文件须在采购代理机构规定的询价文件提交截止时间前，邮寄到或派人送交到指定地点。

14.2采购代理机构可以按第7项的规定，以补充响应文件的形式推迟询价的截止时间，在这种情况下，采购代理机构或供应商的权利和义务都以新的截止时间为准。

14.3响应文件由于不可抗力的原因遗失和损坏，采购代理机构不负任何责任。

15.响应文件被拒绝接收的情形

    在询价截止时间以后收到的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

16.响应文件的修改或撤回

16.1询价以后，如果供应商书面的修改或撤回要求，使采购代理机构能在询价截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到，那么采购代理机构可以接受供应商对响应文件的修改或撤回。

16.2供应商的修改或撤回通知必须按第13项的规定并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给采购代理机构。

16.3在询价截止时间之后和响应文件有效期内，响应文件不得撤回，在这段期间撤回响应文件，询价保证金将被没收。

五、询价程序及最后报价

17.询价程序

17.1采购代理机构按规定的时间和地点进行询价仪式，供应商可派代表参加。

17.2 代理机构将邀请供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况等。对检查未通过的，采购人（采购代理机构）将拒绝并原封退回其响应文件。

18.询价小组

18.1招标代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定组建询价小组，询价小组独立履行下列职责：

（1）审查询价响应性文件是否符合询价文件要求，并作出评价；

（2）要求投标商对询价响应性文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

（4）向采购单位或者有关部门报告非法干预询价工作的作为。
18.2询价小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且询价小组人员构成符合采购有关规定。

19.询价程序

19.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查，未通过审查的响应文件按无效处理。

资格性检查：依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、询价保证金等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。
符合性检查：依据询价文件的规定，从询价响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。询价小组决定询价响应文件的响应性只根据询价响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

凡响应文件的实质性内容和关键格式严重不符合询价文件规定或不响应询价文件要求的，经询价小组认定作无效响应文件处理。供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的询价。询价小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.2采购文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的参数，投标人必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

19.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
20.无效响应文件与终止询价

20.1出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：
（1）未按照询价文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）未按询价通知书的规定提交询价保证金的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）供应商的报价超过了采购预算的；

（6）不具备询价文件中规定的资格要求的；

（7）未通过符合性检查的；

（8）不符合询价文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（9）其他法律、法规及本询价文件规定的属无效响应的情形。

20.2出现下列情形之一的，询价终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

六、成交

21.推荐成交候选供应商

21.1 询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告

22.询价过程保密

22.1 在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和成交意向等有关信息，均不得泄露给任何供应商或与询价工作无关的人员。

22.2 采购代理机构和询价小组不得向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布询价过程中的相关细节。

22.3 在询价期间，采购代理机构将指定联络员与供应商进行联络。

23.确认成交供应商

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

24.成交的通知

24.1成交结果在指定信息媒体上发布后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

24.2成交供应商在收到成交通知书，应立即给采购代理机构以“回执”，“回执”中应郑重保证履行成交供应商应履行的，含缴纳招标代理服务费在内的一切义务和责任。 

25.签订合同

25.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对询价文件和响应文件作实质性修改。
25.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

第三章 成交标准

1、评审办法：最低评标价法。即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交供应商；最低报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；最低报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，由采购人及评审小组审核确定。其成交原则是“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低”。
2、成交标准：质量和服务均能满足采购需求且报价最低。

说明：评审中涉及的证明材料均需附入投标文件内（复印件加盖红章）。

第四章 采购技术规格及要求

一、采购清单
	序号
	项目内容
	预算

（人民币/万元）
	★合同履行期限

	1
	雪松苑屋顶消防水箱
	10.00
	中标后七个工作日备料，2022年7月30日前安装结束


★注：1.供应商所投的报价不得超过预算金额，否则将作无效投标处理。

2.标注“★”的为实质性要求，有一项负偏离作无效投标处理。

二、技术参数：（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。投标人应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）

（一）设备需求清单

	名称
	规格型号尺寸
	数量

	屋顶消防水箱
	长5.5米、高1.5米、宽3米，满足25立方水量要求
	1

	进水阀门
	50mm
	2

	出水阀门
	100mm
	2

	水流指示器
	dm100
	1

	浮球阀
	dm100
	1

	水箱进出水管


	100mm
	10米

	水箱材质
	304—2B
	


（二）技术要求：不锈钢材质304-2B，要有良好的耐腐蚀性能和金属压延性能。

三、付款方式及履约保证金：货物送达仙林校区安装到位，抽查验收合格后，凭发票支付该批货物价款的95%，余5%质保金，一年后货物无质量问题付清余款。
四、供货要求：中标供应商按采购人要求七个工作日备料，2022年7月30日安装结束，所有的检验和试验等费用都包含在合同总价中，包含消防箱进出水孔、法兰、爬梯等必备件，采购方将组织进行渗水实验，如发生渗漏破裂等质量故障，由供货方无偿返修，确保验收合格。
五、质保期：供货方所供货物应提供2年质保，质保期内有出现不符合消防安全要求的情况一律进行免费更换，因产品质量问题造成严重后果的，由供货方承担相应责任。

第五章  拟签订的合同文本
（参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人法务审查通过的版本为准）

南京工业职业技术大学雪松苑屋顶消防水箱项目采购合同
项目名称：雪松苑屋顶消防水箱                        项目编号：      

甲方：南京工业职业技术大学                     

乙方：                                

甲乙双方根据 雪松苑屋顶消防水箱 项目招标（谈判、询价）采购结果,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额：

	编号
	货物名称
	规 格 型 号
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	     
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	总价（人民币大写）：                     合计（小写）： 元

	本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。


二、合同金额

1.本合同金额为（大写）：      （）人民币。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

三、交货地点：由乙方负责运输至甲方指定地点并放置到位。

四、交货期：按甲方要求七个工作日备料。2022年7月30日前安装结束。

五、付款方式：货物送达南京工业职业技术大学仙林校区安装到位，抽查验收合格后，凭发票支付该批货物价款的95%，余款在质保期满后无息付清。

六、质保期：2年(自验收合格之日起计。所有货物保修服务方式均为乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。)

七、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

1.乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

八、验收标准：甲方应当在到货且安装调试完成后3日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收时乙方必须在现场，验收合格后甲方应在验收记录上签字确认。

九、施工安全问题由乙方自行负责，若发生安全事故，由乙方全权负责，甲方不承担任何费用。

十、询价函与报价文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。甲乙双方商定的其他必要文件，附件与本合同不相符合之处，以本合同内容为准。上述文件内容互为补充。

十一、违约责任：

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十二、 合同的变更和终止：

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十四、 争议的解决:

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

十五、付款前乙方须提供增值税专用发票，总价不变。

十六、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方                                            乙方

单位名称：南京工业职业技术大学                  单位名称：

单位地址：羊山北路1号                          单位地址：

法定代表人：                                    法定代表人：

委托代理人（签字）：                            委托代理人（签字）：

联系电话：025-85864178                          联系电话：                                            

开户银行：建设银行南京汉中路支行                开户银行： 

户名：南京工业职业技术大学                      户名： 

账号：32050159404400000365                      账号： 

二〇二二年  月   日（印章）                      二〇二二年  月    日（印章）

第六章  响应文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。 

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。 

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。 

4.供应商提交的材料不予退还。 

5.全部文件应按供应商须知以及前附表中规定的语言和份数提交。 

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。 

附件一 询价申请及声明
询价申请及声明
致：南京工业职业技术大学：

本公司已经收到贵校雪松苑屋顶消防水箱采购项目的询价采购函，我方已研究了该询价函的全部内容，本项目总价报价为（大写）                     。
责任与义务

本公司承诺：

本公司的报价函一旦为贵中心认可，该报价即为合同价；

本公司一旦成为本项目的成交供应商，同意将询价采购函和报价文件作为合同的组成部分；

其他服务承诺：                                                       
工期：按甲方要求七个工作日备料。2022年7月30日前安装结束，采购方将组织检查验收。（按照询价函要求执行）。

四、付款方式：同意按贵校询价函相关内容执行

授权委托人签字：

联系电话：                  手机：

（公司盖章）         

年   月   日   

附件二 报价明细表

供应商报价明细表

	序号
	物品名称（品牌、型号）
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	质保期

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	报价金额总计
	
	


注：数量为招标人提供，仅供参考。投标人实地踏勘后，经测量可予修改，也可另行增加投标人认为需要增加的其他项目并报价，但合计总价不得超过招标人预算。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应根据其所投标的情况，提供详细分项报价。供应商应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。增值税、营业税等相关税费及拆装费、运输费、装配、校准、调试的费用均包括在报价中，供应商报价函按附件一格式填报、签字和盖章。如供应商未按照以上要求递交报价文件，询价小组将视同无效报价予以作废。

2、表中表格行数可自行添加。

附件三 商务条款偏离表

	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务条款
	投标文件响应
	供应商的承诺或说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商如对包括合同履行期限、售后服务要求、付款方式等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如不列出，则视为供应商完全同意采购文件的商务条款。

2、“供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

附件四 技术条款偏离表

	序号
	采购文件
	响应文件
	说明
	重要参数证明文件响应的具体位置

	
	条目号
	采购要求规格
	响应具体情况
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应对采购文件第四章采购技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝采购文件技术要求作为响应内容。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对重要技术参数响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

3、如果行数不够，请自行增加。

附件五 资格证明文件
1、法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）
注：投标人为法人单位的需提交有效的营业执照并加盖公章，投标人为其他组织的需提供有效的证明文件并加盖有效印章。 

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

2、法人代表授权书

致：南京工业职业技术大学：：

   本授权委托书声明：注册于                （供应商住址）的              （供应商名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字： 

授权代表签字： 

投标人名称（公章）： 

日期：

附：法定代表人、供应商授权代表的身份证复印件

	


3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函，承诺函自行编写
承诺函参考格式：

承诺函

我单位承诺：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
5、参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录
参考格式：


无重大违法记录声明

江苏苏美达仪器设备有限公司：

我单位                （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

    （说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：
6、依法缴纳税收的记录
投标人名称（公章）：
授权代表（签字）：
日期：
7、依法缴纳社会保障资金的记录

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：
8、本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包

参考格式：

承诺书

我单位承诺：

我单位未组成联合体投标，中标后不进行分包、转包。如发现有转包、分包的情况，采购人有权提前通知我单位解除本协议并且免于向我单位承担责任。
供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：


